|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Администрации Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование (собственник имущества)** | **Населенный пункт** | **Тип системы жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)** | **Наименование объекта**  | **Адрес местонахождения**  | **Описание объекта: - год ввода в эксплуатацию; - мощность; - уровень износа (%); - уровень надежности\*; - тепловая нагрузка (Гкал/час); - сети (протяженность, диаметр, материал; способ прокладки).** | **Примечание** |
| 1 |  Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | д.Верх-Атины | ВС | Сооружение. Водонапорная башня | Красноярский край, Иланский район,д.Верх-Атины, ул.2-я,1-А | 1981 год, состояние надежное, 50% износа, Высота 11 м. |

|  |
| --- |
| [juzhno-aleksandrovskij.ru](https://juzhno-aleksandrovskij.ru/) |

 |
| 2 |   | с. Южно-Александровка | ВС | Сооружение. Водонапорная башня | Красноярский край, Иланский район, с. Южно-Александровка, ул. Советская 81 Г. | 1981 год, состояние надежное, 50% износа, Высота 12 м. |  |
| 3 |   | с. Южно-Александровка | ВС | Сооружение. Резервуар | Красноярский край, Иланский район, ул.Советская 106 А. | 1981, объем 46 м. кубических, площадь застройки 23,6 кв.м. состояние не надежное износ 99% |  |
| 4 |   | д.Верх-Атины | ВС | Водопроводные сети | Красноярский край, Иланский район,д.Верх-Атины, ул.2-я,ул. 3-я | 1981г, протяженность 1285 метров |   |
| 5 |   | с. Южно-Александровка | ВС | Водопроводные сети | Красноярский край, Иланский район, с. Южно-Александровка, ул. Советская,ул. Озерная, ул.Механизаторская, ул. Школьная, ул. Колхозная, ул. Олимпийская, ул. Новая, ул. Набережная | 1981, протяженность 6353 м. |   |
| 6 |   | с. Южно-Александровка | ВС | Водозаборная скважина № 908 | Красноярский край, Иланский район, ул.Советская 81Г | Год ввода в эксплуатацию 1971, глубина 150 м. |  |
| 7 |   | д.Верх-Атины | ВС | Водозаборная скважина № № 30/89 | Красноярский край, Иланский район, д.Верх-Атины, ул 2-я 1А | Год ввода в эксплуатацию:1989Глубина: 120 м. |  |
| 8 |   | с. Южно-Александровка | ВС | Водозаборная скважина №1/7 | Красноярский край, Иланский район, ул.Советская 106 А. | Год ввода в эксплуатацию:1979Глубина: 120 м. |  |
|  | *\*Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310"Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"* |  |
|  | *\*Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр"Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей"* |  |
|  | **Глава сельсовета Андреев С.В.** |